竞 价 函

**项目名称:** **雅安市大兴片区城市道路兴贸一路(北段)**

**道路建设工程给水材料采购**

**雅安市市政建设工程有限公司**

**二〇二二年****六月**

竞价函

我公司拟对雅安市大兴片区城市道路兴贸一路(北段)道路建设工程给水材料进行竞价，现诚邀遵守中国有关法律、法规，且具有良好的商业信誉及服务能力的单位参加，项目详情如下：

|  |
| --- |
| 项目名称：雅安市大兴片区城市道路兴贸一路(北段)道路建设工程给水材料竞价 |
| 采购单位名称：雅安市市政建设工程有限公司 |
| 联系人 | 丁宇 | 联系方式 | 13219788701 |
| 询价项目范围、及其他描述 | 1：详见附：材料清单（报价表）、施工图纸 |
| 服务时间段（工期） | 以甲方需求时间为准 |
| 资格条件要求： | 一、资质要求：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉；（3）具备较强供货能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加本次竞争投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件；（7）本项目参加招投标活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录。 |
| 报价要求 | 1. 最高限价：270132.14元（不含税价）大写：贰拾柒万零壹佰叁拾贰元壹角肆分
2. 报价要求：报价函发送时间为2022年06月23日至2022年06月25日 ，报价必须按照甲方提供的询价函及其附件要求报价，乙方单位私自变更内容，甲方有权拒绝。

3.报价单组成：（1）竞价函；（2）营业执照盖鲜章；（3）法人授权书；（4）法人身份证复印件盖鲜章；（5）授权委托人身份证复印件盖鲜章；(格式自拟） |
| 报价函提交时间 | 报价函递交截止时间： 2022 年06月25日10:00时（北京时间）（现场方式提交）。递交地点：雅安市市政建设工程有限公司四楼工程建设部（四川省雅安市雨城区和兴街1号）。 |
| 廉洁要求 | 各方应秉承公开、公平、公正的原则参与本次报价，过程如有围标、串标、陪标、行贿等不廉洁行为发生，雅安市市政建设工程有限公司将按照下列规定处理：1.已签订合同,中标企业不履行合同市政公司有权解除合同，并向雅安市市政建设工程有限公司赔付补偿金（合同金额的2%）；并由违约方按合同相关约定承担违约责任，同时雅安市市政建设工程有限公司可对违规方采取必要措施（包含但不限于暂停支付所有应付账款，或通过司法途径向供方追偿由此造成雅安市市政建设工程有限公司的一切直接或间接经济损失）。2.雅安市市政建设工程有限公司有权通过诉讼的方式向报价方主张权利。3.雅安市市政建设工程有限公司有权将违规方列入黑名单，并有权决定与其不再合作。 |

附件1：**材料清单（报价表）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制价（元） | 总价（元） | 报价单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 90°弯头 | DN150P=1.0MPa,Q235A | 个 | 45 | 39.6 | 1782 |  |  | 该清单量为预估量,以现场实际使用为准结算。分批次供应。 |
| 2 | 90°弯头 DN300 ，P=1.0MPa | Q235A | 个 | 4 | 463 | 1852 |  |  |
| 3 | 磁性加密防盗手动管网软密封闸阀 DN150， | P=1.0MPa | 个 | 8 | 660 | 5280 |  |  |
| 4 | 磁性加密防盗手动管网软密封闸阀 DN300， | P=1.0MPa | 个 | 4 | 2220 | 8880 |  |  |
| 5 | 磁性加密防盗手动管网软密封闸阀 DN80， | P=1.0MPa | 个 | 1 | 324 | 324 |  |  |
| 6 | 地上式消火栓 | SS150/65-1.0 | 套 | 6 | 920 | 5520 |  |  |
| 7 | 对夹式蝶阀DN80， | P=1.0MPa | 个 | 1 | 58 | 58 |  |  |
| 8 | 法兰盲板DN150，P=1.0MPa | \* | 片 | 8 | 40 | 320 |  |  |
| 9 | 法兰盲板DN200，P=1.0MPa | \* | 片 | 2 | 58 | 116 |  |  |
| 10 | 法兰盲板DN300，P=1.0MPa | \* | 片 | 2 | 130 | 260 |  |  |
| 11 | 钢法兰片DN150，P=1.0MPa | \* | 片 | 12 | 27 | 324 |  |  |
| 12 | 钢法兰片DN200，P=1.0MPa | \* | 片 | 2 | 34.5 | 69 |  |  |
| 13 | 钢法兰片DN300，P=1.0MPa | \* | 片 | 12 | 59 | 708 |  |  |
| 14 | 钢法兰片DN80，P=1.0MPa | \* | 片 | 4 | 13 | 52 |  |  |
| 15 | 钢制45°弯头 | DN150，P=1.0MPa,Q235A | 个 | 8 | 45 | 360 |  |  |
| 16 | 钢制异径四通 | DN300x200,P=1.0MPa | 个 | 1 | 840 | 840 |  |  |
| 17 | 给水管道警示带 | \* | m | 873.4 | 1 | 873.4 |  |  |
| 18 | 排气阀DN80， | P=1.0MPa | 个 | 1 | 125 | 125 |  |  |
| 19 | 球墨铸铁90°弯头 | DN80,P=1.0MPa | 个 | 1 | 18 | 18 |  |  |
| 20 | 球墨铸铁法兰短管甲 | DN150 | 个 | 6 | 160 | 960 |  |  |
| 21 | 球墨铸铁法兰接管 | DN150,L=250 | 个 | 6 | 303 | 1818 |  |  |
| 22 | 球墨铸铁给水管DN300，k9 | \* | m | 616.1 | 340 | 209474 |  |  |
| 23 | 球墨铸铁给水管DN80，k9 | \* | m | 6.06 | 79 | 478.74 |  |  |
| 24 | 球墨铸铁排泥三通 | DN300x80 | 个 | 1 | 690 | 690 |  |  |
| 25 | 球墨铸铁盘插短管DN150,K9 | \* | 个 | 8 | 188 | 1504 |  |  |
| 26 | 球墨铸铁盘插短管DN200,K9 | \* | 个 | 2 | 270 | 540 |  |  |
| 27 | 球墨铸铁盘插短管DN300,K9 | \* | 个 | 8 | 503 | 4024 |  |  |
| 28 | 球墨铸铁盘承短管 | DN150,K9 | 个 | 8 | 173 | 1384 |  |  |
| 29 | 球墨铸铁盘承短管 | DN200,K9 | 个 | 2 | 246 | 492 |  |  |
| 30 | 球墨铸铁盘承短管 | DN300,K9 | 个 | 8 | 438 | 3504 |  |  |
| 31 | 球墨铸铁双承单支盘三通 | DN300x80,P=1.0MPa | 个 | 6 | 723 | 4338 |  |  |
| 32 | 球墨铸铁双承单支盘异径三通 | DN300x80 | 个 | 1 | 723 | 723 |  |  |
| 33 | 球墨铸铁双承双支盘异径四通 | DN300x150 | 个 | 4 | 886 | 3544 |  |  |
| 34 | 限位伸缩器 DN300 | P=1.0MPa | 个 | 10 | 637 | 6370 |  |  |
| 35 | 限位伸缩器DN150 | P=1.0MPa | 个 | 8 | 294 | 2352 |  |  |
| 36 | 限位伸缩器DN80 | P=1.0MPa | 个 | 1 | 175 | 175 |  |  |
|  |  | 不含税控制价 | 270132.14元 大写:贰拾柒万零壹佰叁拾贰元壹角肆分 |
|  |  | 不含税报价总价 | 税率： % |
|  |  | 含税报价总价（盖章） |  |

注：该控制价为不含税价。

说明：1）报价不得高于控制价；报价注明税率；

2）主要技术参数应符合报价函。

3) 报价为包干价,含运输费、上下车费、辅材费、税费（增值税专用发票）采用一票制。等一切费用。

4）服务期内供货价不得高于投标时最终报价。

5）配送时需按照询价清单上物品的品牌及规格进行配送，若收货时发现与订购商品规格及价格不符，我方有权拒绝收货。

6）包含但不限于以上物资,未包含在报价单中的其他耗材，费用不高于市场价，并由我公司自主决定是否在报价单位购买。

 4）报价时需将此《竞价函》封面、正文、表格全部打印逐页盖章并按要求密封后交我公司。

公司名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

附件2：法定代表人授权委托书格式

**授权委托书**

 本人 （姓名）系 （报价人名称）的法定代表人，现委托本单位人员 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称） 报价文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

 委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期结束为止。

 代理人无转委托权。

 报 价 人： （盖单位章）

 法定代表人： （签字）

 委托代理人： （签字）

 联系电话： （固定电话） （移动电话）

 日期： 年 月 日

**（注意：适用于报价人，应装订入报价文件中用于询价小组审查）**